西南医科大学两校区网络机房气体

灭火装置及自动报警系统安装工程

招

标

文

件

中国·四川泸州

西南医科大学

2017年3月

# 第一章  投标邀请

西南医科大学拟对西南医科大学两校区网络机房自动灭火装置及自动报警系统安装工程进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：

二、招标项目：西南医科大学两校区网络机房气体灭火装置及自动报警系统安装工程

三、招标项目简介：

本项目1个包，安装一批自动消防设备。

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 七氟丙烷灭火装置 | 4套 | 90L |
|  | 01-02 | 七氟丙烷灭火装置 | 11套 | 70L |
|  | 01-03 | 七氟丙烷灭火装置 | 2套 | 50L |
|  | 01-04 | 气体灭火控制盘 | 1套 | GST-QKP01 |
|  | 01-05 | 烟感 | 6套 | JTY-GD-G3T |
|  | 01-06 | 温感 | 6套 | JTW-ZCD-G3N |
|  | 01-07 | 紧急启停按钮 | 2套 | GST-LD-8318 |
|  | 01-08 | 声光 | 2套 | HX-100B |
|  | 01-09 | 放气门灯 | 1套 | GST-LD-8317 |

四、投标人资格要求：

1、本次招标要求投标人具备国家建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包三级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。

2、 本次招标不接受联合体投标。

五、招标文件发售时间、地点：

招标文件获取方式：网上下载，“西南医科大学网页“招标信息”http://www.swmu.edu.cn//

招标文件自2017年2月28 日至2017年3月7日在西南医科大学网页上“招标信息”栏公开发布。

七、投标文件递交截止时间：2017年3月10日17:00。

投标文件必须在投标文件递交时间内送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

投标人在填写报名登记表时，记录表中*号项（投标单位全称、公司地址、电话、购买日期、纳税人识别号、开户行及账号、购买单位代表、手机号码、邮箱）必须如实认真填写项目信息及投标人信息；若因投标人提供的错误信息，影响了本次投标事宜，由投标人自行承担责任。（投标人欲变更报名登记的项目信息，请于以上招标文件挂网时间截止日前到我单位重新填写报名登记表）。

八、投标文件递交地址：西南医科大学保卫处（城北校区）

联系人： 宋老师               联系电话：0830-2599779

九、开标时间和地点：另行通知

十、本投标结果在开标现场宣布并在西南医科大学网页上以公告形式发布。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格标的 | 本项目报价不能超过项目预算： 19万元 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评审法 |
| 4 | 投标保证金 | 金 额：人民币15000元。 交款方式：投标保证金以现金形式提交。 交款地点：西南医科大学忠山校区国有资产管理处采购科。 交款时间：递交投标文件时缴纳。 投标保证金应密封并在密封口处加盖投标人公章。 |
| 5 | 履约保证金 | 履约保证金金额：人民币15000元。 交纳时间：中标时缴纳。 |

## 二、总  则

## 1、 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

## 2、 有关定义

2.1 “招标人”系指西南医科大学。

2.2 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向招标人提供货物及相应服务的供应商。

## 3、 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向招标人购买了招标文件并登记备案。

## 4、 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 三、投标文件

5、 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价。

（3）在一年之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

6、 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（7）投标人认为需要提供的文件和资料。

7、 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（6）投标产品厂家授权书原件（非制造厂家需提供）；

（7）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（8）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标和办法等。

（10）商务应答表；

（11）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

8、其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

## 9、 投标文件格式

9.1 投标人应按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

9.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

## 10、 投标保证金

10.1未中标人的投标保证金，将在开标会后当场以现金形式全额退还。

10.2中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后自动转为履约保证金，待工程完工验收合格后退还。

10.3发生下列情形之一的，招标人将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）开标会过程中撤回投标；

（2）在招标人确定中标人后放弃中标资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同；

## 11、 投标文件的印制和签署

11.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本七份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

投标人编制的投标文件正本和副本中应当包含投标函、开标一览表等内容。

11.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

11.3 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。

11.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

## 12、 投标文件的密封和标注

12.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

12.2所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

## 13、 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

13.1用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

13.2单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

13.3单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 四、开标和中标

## 14、 中标通知书

14.1 中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

14.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

## 五、签订及履行合同和验收

## 15、 签订合同

15.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与招标人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

15.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

## 16、 招标人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 17、 履行合同

17.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 六、投标纪律要求

## 18、 投标人参加投标不得具有的情形：

18.1提供虚假材料谋取中标；

18.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

18.3与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

18.4向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

18.5拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 七、支付工程款

## 19、 申请支付

19.1采购项目验收合格后，向招标人提出支付申请。由招标人通过转账方式支付给中标人。

# 第三章  投标文件格式

## 一、投 标 函

致： （招标人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法单位。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，供应招标的货物与技术服务。

四、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

六、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金

七、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（招标人名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“              （     ）”（项目名称、项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

附：

1、法定代表人身份证复印件加盖公章

2、授权代表身份证复印件加盖公章

## 三、制造商家授权书

__________________（招标人名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在。

（制造商家名称）授权（被授权公司名称）为我方制造的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加项目（招标编号：）第包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

附：授权销售产品清单

注：

1、投标人也可提供生产厂商自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：生产厂商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及招标编号、“授权产品的名称、规格型号”或附“授权产品清单”、授权日期，并且必须有授权单位的盖章；

2、授权书必须盖生产厂商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替；

## 四、开标一览表

招标编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号（中文） | 数量 | 投标单价 （人民币万元） | 投标总价 （人民币万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（人民币万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

注：

1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

## 五、分项报价明细表

招标编号/包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（人民币万元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

注：

1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 六、商务应答表

招标编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列商务相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 八、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

注：

以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 九、投标产品技术参数表

| 招标编号/包号： 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列技术要求相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

若招标文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号/包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 第四章  招标项目要求

（一）项目概述

见第一章招标项目简介。

（二）商务要求

1．施工期限

1.1 施工期：

在具备施工条件进场后30天内完工。

2．付款方法和条件

2.1工程完工验收合格后支付工程总金额的95%，剩余工程款总额5%作为工程质保金，一年质保期满后支付给乙方。

2.2工程完工验收合格后退还乙方履约保证金。

3．售后服务

3.1定期维护：

3.1.1质保期不少于一年，质保期内免费维修、更换配件。（详见各包参数，包参数没提及的，均不少于一年）

3.1.2在保修期内，供货厂商在接到用户要求进行维修时，应在2小时内答复，并派出维修人员在1-2个工作日内到达用户现场进行维修服务。

3.1.3在保质期结束后，对设备维护、维修、需更换及升级零部件时，厂家需保证能够及时提供配件，用户享受成本价。

3.1.4技术培训

乙方应派专业技术人员到买方指定的地点对甲方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术提供现场培训，直至甲方的技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作为止。一切费用由乙方承担。

（三）技术要求及其他

包号：01

货物名称：七氟丙烷灭火装置及自动报警系统

售后服务

免费保修期：一年，自设备验收合格之日起计算；

维修维护：在四川有专业的维修站和维修工程师。

# 第五章 评标办法

## 1、总则

1.1  评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）直接确定中标供应商；

1.5 评标过程严格保密。

## 2、评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评审法。

2.2 投标供应商述标（5-10分钟）

2.3评委会根据价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和投标文件规范性等综合评审，实名投票，票数最多的为中标供应商，并当场宣布中标供应商。

2.4 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 3、 评标专家在评标活动中承担以下义务：

3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.2保守秘密。不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

3.3 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向招标人采购管理部门或监督部门报告并加以制止。

发现招标人、及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向招标人监督部门报告。

3.4 法律、法规和规章规定的其他义务。

# 合    同

甲    方：西南医科大学

乙    方：

项目名称： “更换两校区网络机房气体自动灭火及自动报警系统”

项目地址： 西南医科大学

西南医科大学以下（简称甲方）委托                        公司 （以下简称乙方）承担“更换两校区网络机房气体自动灭火及自动报警系统”的消防工程建设安装。按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经友好协商，签订消防安装施工合同。

1施工范围及内容：

1.1 七氟丙烷无管网气体灭火设备安装；

1.2 防护区火灾自动报警系统及联动系统安装；

1.3 系统调试验收；

1.4 原有灭火装置拆除

2 施工工期

施工工期：收到甲方开工通知单，具备进场施工条件30日内完成合同范围的消防设施设备安装。

3 施工材料采购及规定

3.1由乙方实施和完成本合同工程所需用的材料采购、加工和安装，按有关标准、规范的要求采购材料和工程设备，并提供产品合格证明，对材料和工程设备质量负责。

3.2施工所需工程材料，应当足量保质，及时进货，保证满足工程进度的要求。对于施工中需要的新材料、新技术，乙方应当及时联系材料供应单位和技术支持单位，保证用料的供应和技术的应用。

4 甲乙双方的责任和义务

4.1甲方应配合乙方做好停水和搭接施工用电，按约定的时间提供施工场地、材料堆放场地，并在确保乙方按照计划进度顺利开工的时间内，给予乙方施工人员进入和使用施工场地的权利。

4.2 乙方施工完成后，试运行十五日后甲方组织相关人员进行验收。

4.3乙方不得拖欠施工人员的工资，乙方在履行合同的过程中应遵守法律法规，并保证甲方免于因乙方违反法律、法规而引起的任何责任。

4.4乙方负责施工部分，必须符合消防施工质量验收规范要求。

4.5施工中因乙方原因产生的安全事故由乙方负责。

5合同费用、验收方式及支付条款

5.1本合同金额为：￥      元（大写：人民币     元整）；价格为合同范围内一次性包干价。

5.2合同金额包含: 由乙方施工产生的材料费、人工费、管理费等费用。

5.3验收方式：安装完工后甲乙双方共同验收。

5.4付款方式：

5.4.1合同范围内设施设备安装完成并通过验收后，甲方在60天内支付乙方合同工程款总额  95  %：￥         元，大写：人民币           元整。

5.4.2剩余合同工程款总额5%：￥         元，大写：人民币           元整，作为工程质保金，一年质保期满后支付给乙方。

5.5如因甲方原因施工范围修改而增加的工程量，经双方确认后增加费用按实结算给乙方。

6 违约责任

6.1甲方违约责任

6.1.1甲方逾期支付工程款的，除应及时付足工程款外，应向乙方偿付欠款总额千分之三/天的违约金；

6.1.2甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

6.2乙方违约责任

6.2.1乙方不能在合同约定的时间内完成的，应向甲方偿付工程款总额的千分之三/天的违约金；超过3天的，甲方有权终止合同；

6.2.2乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

7 争议解决办法

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

8 其他

8.1 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

8.2 本合同双方应加盖骑缝章。

8.3 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，签字盖章后即生效。

甲   方：                             乙   方：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

地   址：                             地   址：

电   话：                             电   话：

开 户 行：                            开 户 行：

账   号：                             账   号：                                                                     签约日期：  年   月  日               签约日期：    年   月   日

附件：配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |